МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

«Утверждаю»

Руководитель учреждения

_________________________

«_____» ______________ 2010 г.

Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара.

| № | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщения в администрацию села | Звонить по телефону 68-0-10, установленному в учительской. Сообщить: «В школе пожар!» | Работник, первым обнаруживший пожар. |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда). | Классные руководители; работники гардероба; учителя, проводящие урок. |
| 3 | Оповещения о пожаре и порядок эвакуации | Дать три длинных звонка (кнопкой в учительской). При отсутствии электроэнергии – с помощью ручного звонка или речевой информацией. | Работник, первым обнаруживший пожар. |
| 4 | Встреча пожарной команды (жители села). | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться «пожарной команды». Кратко проинформировать главу администрации села о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей. | Руководитель: Хабарова П.Б. |
| 5 | Тушение пожара | Приступить к тушению, используя пожарные щиты, огнетушители и все подручные средства. | Ковчуг И.Н. Красовский Г.И. Техперсонал |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию. | Документация: Лощенина Н.Н. Хабарова П.Б. Имущество школы: Волхепина А.А. С помощью жителей села по обстановке согласно указаниям директора школы. |
| 7 | Обесточивание здания | Взять ключи от помещения электрощитов и обесточить здание поворотом рубильника | Ковчуг И.Н. |

Ответственный за пожарную безопасность

______________________________________ Ковчуг И.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

На основании положения о пожарно-технической комиссии и приказа «Об утверждении добровольной пожарной дружины» №35 от 13.08.2010 назначен следующий состав пожарно-технической комиссии:

| № | Фамилия, имя, отчество |
| --- | --- |
| 1 | Ковчуг Иван Николаевич– член комиссии |
| 2 | Крассовский Геннадий Ильич – член комиссии |
| 3 | Хабарова Полина Борисовна– член комиссии |
| 4 | Волхепина Аксинья Андреевна– член комиссии |
| 5 | Лощенина Наталья Николаевна – член комиссии |
| 6 | Солодяков Станислав Валерьевич – член комиссии |

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

| № | Фамилия, имя, отчество | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классовский Геннадий Ильич | 13.08.2010 |  |
| 2 | Солодяков Станислав Валерьевич | 13.08.2010 |  |
| 3 | Лощенина Наталья Николаевна | 13.08.2010 |  |
| 4 | Гоева Антонина Петровна | 13.08.2010 |  |
| 5 | Делянская Алла Семеновна | 13.08.2010 |  |
| 6 | Долган Наталья Николаевна | 13.08.2010 |  |
| 7 | Долган Раиса Васильевна | 13.08.2010 |  |
| 8 | Долган Татьяна Викторовна | 13.08.2010 |  |
| 9 | Етыльян Валентина Викторовна | 13.08.2010 |  |
| 10 | Волхепина Аксинья Андреевна | 13.08.2010 |  |
| 11 | Долган Екатерина Викторовна | 13.08.2010 |  |
| 12 | Ковчуг Нина Алексеевна | 13.08.2010 |  |
| 13 | Побызакова Карина Петровна | 13.08.2010 |  |
| 14 | Панараглина Александра Алексеевна | 13.08.2010 |  |
| 15 | Солодякова Евгения Петровна | 13.08.2010 |  |
| 16 | Хабарова Наталья Аркадьевна | 13.08.2010 |  |
| 17 | Хабарова Полина Борисовна | 13.08.2010 |  |
| 18 | Ковчуг Иван Николаевич | 13.08.2010 |  |
| 19 | Кайнына Надежда Михайловна | 13.08.2010 |  |
| 20 | Долган Ия Михайловна | 13.08.2010 |  |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

Приказ № 52

От 13.08.2010 г.

Об утверждении добровольной пожарной дружины

В соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ ППБ – 01 – 93 для проведения работ по предупреждению и борьбе с пожарами приказываю:

1. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании трудового коллектива, протокол № 12 от 12.08.2010 г.

в составе:

Ковчуг Н.А. – ответственный за сообщение о пожаре администрации села.

Ковчуг Н.А. – ответственный за встречу пожарной команды села о сопровождении ее к месту пожара.

Лощенина Н.Н. – ответственный за эвакуацию людей из здания.

Волхепина А.А. – ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества.

Хабарова П.Б. – ответственный за эвакуацию школьной документации.

Ковчуг И.Н. – ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

2. Не реже одного раз в полугодие проводить практические тренировки всех предназначенных для эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего ответственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по эвакуации  людей.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора школы								/Хабарова П.Б./.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

«Утверждаю»

Руководитель учреждения

_______________________

«____» _____________ 2010 г.

Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара.

| № | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре. | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону 68-0-10 в администрацию, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника. | Работник первым обнаруживший пожар. |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшего здания согласно схеме эвакуации. | Все дети немедленно должны выводиться из загоревшего здания через коридор и выходы при обнаружении пожара или по сигналу оповещения – три длинных звонка. | Классные руководители; учителя, проводящие урок |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей. | Все эвакуированные из здания дети проверяются по классным журналам, о результатах проверки наличий детей должны сообщить ответственному за эвакуацию. | Хабарова П.Б. |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных детей из здания | Во дворе школы дети получают одежду из гардероба, начиная с 1 класса и т.д. | Классные руководители; работник гардероба: Долган Е.В. Соц. педагог: Гоева А.П. |
| 5 | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части. | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используется все имеющиеся средства пожаротушения. | Ковчуг И.Н. Красовский Г.И. Техперсонал. |

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

«Утверждаю»

Руководитель учреждения

_______________________

«____» _____________ 2010 г.

Инструкция о порядке действия персонала

Аянкинской средней школы

По обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара

1. Общие положения

1.1 Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ – 101 – 89

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в администрацию села.

2.2. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью речевой информации.

2.3. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.4. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.5. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность

______________________________________ Ковчуг И.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

«Утверждаю»

Руководитель учреждения

_______________________

«____» _____________ 2010 г.

Инструкция

О порядке действия администрации.

АЯНКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

в случае возникновения пожара

1. Представитель администрации, прибывший, или находящийся на месте пожара обязан:

1.1 Поставить в известность администрацию села.

1.2. Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.

1.3. в случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

1.4. Возгласить руководство тушением пожара до прибытия главы администрации села, и участкового инспектора милиции.

1.5. при необходимости вызвать медицинских работников села.

1.6. Организовать при необходимости отключение электроэнергии.

1.7. Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкции, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

Ответственный за пожарную безопасность

________________________________________ Ковчуг И.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка

Положение о пожарно – технической комиссии

1. Общие положения

1.1. В целях привлечения работников образовательного учреждения к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение имущества от пожаров в организациях и учреждениях создаются пожарно-технические комиссии.

1.2. Пожарно-технической комиссии создаются приказом руководителя.

2. Состав комиссии:

2.1. В состав комиссии входят:

Заместитель директора (председатель), инженерно – технические работники, энергетик, механик, инженер по технике безопасности и другие лица по усмотрению руководителя.

2.2. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного пожарного надзора.

3. Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии.

3.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии является:

а) выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических процессах, в работе агрегатов, установок, лаборатории, мастерских, на складах, базах и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений и недочетов;

б) проведение пожарно-профилактической работы и установление строго противопожарного режима в производственных цехах, складах, административных и учебных помещениях;

в) организация изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности;

г) проведение массово – разъяснительной работы среди работников по вопросам соблюдения противопожарных требований.

3.2. Пожарно – техническая комиссия для осуществления задач должна:

а) не реже 2-4 раз в год (в зависимости от пожароопасности производства) производить детальный осмотр всех производственных зданий, баз, складов, лабораторий и других помещений учреждения с целью выявления пожароопасных недочетов и установить сроки выполнения необходимых мероприятий;

б) проводить с работниками беседы и лекции по пожарной безопасности;

в) ставить вопрос о противопожарном состоянии учреждения на совещаниях;

г) разрабатывать темы и вопросы пожарной безопасности и способствовать внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния учреждения;

д) принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, правил пожарной безопасности для цехов, участков, складов, лаборатории и других объетов учреждения;

е) проводить пожарно – технические конференции с участием специалистов пожарной охраны, научно – технических работников;

ж) проводить смотры противопожарного состояния цехов, складов, лаборатории, жилых домов и боеготовности пожарных расчетов, а также проверять выполнение мероприятий, предложенных органами Госпожнадзора.

3.3. в зависимости от местных условий руководитель образовательного учреждения может поручить пожарно – технической комиссии проведение и других мероприятий, предположенных Госпожнадзором.

3.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно – технической комиссией к выполнению, оформлять актом, утверждаются руководителем образовательного учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки;

3.5. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора;

3.6. В тех случаях, когда по, мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения руководителю образовательного учреждения, который согласовывает вопрос с органами Госпожнадзора.