# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «АЯНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

# 688868, Камчатская область, Пенжинский район, с.Аянка.

«Утверждаю»

Руководитель учреждения

______________________

«___» ________200___г.

Инструкция о порядке действия персонала

Аянкинской Седней Школы

По обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03.

1.2. . Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции

проводятся один раз в полугодие.

11. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в администрацию села.

2.2. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью речевой информации.

2.3. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.4. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.5. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность

____________________________________